## Лист1
План объектов инфраструктуры в Смоленской области в 2023 году
Социальная инфраструктура:
Объекты системы здравоохранения
Объекты системы образования
Объекты сферы физической культуры и спорта
Объекты по направлению «сельское хозяйство»
Инженерная инфраструктура
Объекты электроснабжения
Объекты теплоснабжения
Объекты водоснабжения
Объекты водоотведения
Объекты газоснабжения
Транспортная инфраструктура
Объекты транспортной инфраструктуры
Телекоммуникационная инфраструктура:
Объекты телекоммуникационной инфраструктуры

## Лист2
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирова-ния создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2022 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты системы здравоохранения
1 | г. Смоленск, пос. Вишенки | "Онкологический диспансер в г. Смоленске" (I этап) (мощность – 20 953,66 кв.м.) | 2 833 443,00 | 613525.6 | федеральный и областной бюджет | 2021 - 2024 | 2024-11-30 | Областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 983 | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
2 | г. Смоленск, микрорайон Королевка | «Поликлиника в микрайоне Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов» (мощность – 12 000,0 кв.м.) | 1225968.6 | 417 767,50 | федеральный и областной бюджет | 2021-2024 | 2024-11-30 |  | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
3 | г. Смоленск, ул. Маршала Конева, д.30в | Cтроительство нового лечебного корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница" (мощность – 13 400,9 кв.м.) | 1 548 708,6 | 334 708,4 | федеральный и областной бюджет | 2023-2026 | 2026-12-31 |  | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур в целях подбора подрядной организации на выполнение строительных работ, заключение государственного контракта
4 | Смоленская обл., Хиславичский р-н, дер. Микшино д. 2 | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (взамен существующего) (мощность – 65,0 кв.м.) | 3780 | 3 780,00 | федеральный и областной бюджет | 2023 | 2023-12-31 |  | Проводится работа по выделению и оформлению участка. Подготавливается аукционная документация

## Лист3
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирова- ния создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты системы образования
1 | г. Смоленск, мкр. Соловьиная роща, ул. Ген. Трошева (напротив домов 3 - 33) | Строительство школы на 1 100 мест | 1 718 494,518 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет- 1 414 973,541 тыс. руб.; областной бюджет – 303 520,977 тыс. руб. | 369 821,8 тыс. руб. | 2019-2022 - федеральный бюджет, областной бюджет. 2023 год - областной бюджет | 2019-2023 | 2023-12-20 | Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984 «Об утверждении областной государственной программы «Развитие образования» (ред. от 29.12.2022) | Завершение строительства объекта
2 | г. Смоленск, микрорайон Королевка | Строительство школы на 1 000 мест | 753 178, 675 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет-625 138,300 тыс. руб.; областной бюджет- 128 040,375 тыс. руб. | 293 681,2 тыс. руб. | федеральный бюджет, областной бюджет | 2023-2024 | декабрь 2024 |  | Начало строительства объекта

## Лист10
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты сферы физической культуры и спорта
1 | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области (г. Сычевка, пересечение ул. Б. Пролетарская, Станционное шоссе) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, мощность объекта 1814,2 кв.м | 153 978,6 тыс. рублей, в том числе: - 72 856,1 тыс. руб. из федерального бюджета, - 54 904,9 тыс. руб. из областного бюджета, - 26 217,6 тыс. руб. из местного бюджета. | 40 040,0 тыс. руб., в том числе: - 40 000,0 тыс. руб. из областного бюджета, - 40,0 тыс. руб. из местного бюджета | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 2022-2023 гг. | II квартал 2023 года | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661) | Идут строительно-монтажные работы. Техническая готовность объекта 40%.

## Лист6
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты инженерной инфраструктуры
1 | "Холм-Жирковский район" Смоленской области | Строительство станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей и реконструкция водопроводных сетей в п.г.т. Холм-Жирковский Смоленской области, мощность объекта 100 м3/ч | Всего - 56 308,8 в т.ч. ФБ - 54 619,5; ОБ - 1 688,73; МБ - 0,57. | Всего - 36 082,5 в т.ч. ФБ - 35 000; ОБ - 1 082,14; МБ - 0,36. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2023 | введен в эксплуатацию 20.12.2022 | Соглашение от 23.12.2021 № 069-09-2022-234, заключенное между Минстроем России и Администрацией Смоленской области | Объект введен в эксплуатацию 20.12.2022
2 | "Духовщинский район" Смоленской области | Реконструкция водозаборных сооружений со строительством станции водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей в городе Духовщина Смоленской области, мощность объекта 25 м | Всего - 72 171 в т.ч. ФБ - 70 005,82; ОБ - 2 164,43; МБ - 0,76. | Всего - 20 618,57 в т.ч. ФБ - 20 000; ОБ - 618,35; МБ - 0,22. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2021-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
3 | Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Строительство станции водоочистки в д. Богородицкое Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, мощность объекта 600 м3/сут | Всего - 52 007,38 в т.ч. ФБ - 50 447,1; ОБ - 1 559,75; МБ - 0,53. | Всего - 30 927,88 в т.ч. ФБ - 30 000; ОБ - 927,57; МБ - 0,31. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
4 | Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Реконструкция системы централизованного водоснабжения с. Печерск со строительством станции водоподготовки по адресу: ул. Смоленская, с. Печерск, Смоленский район Смоленской области, мощность объекта 100 м3/ч | Всего - 93 816,73 в т.ч. ФБ - 91 002,2; ОБ - 2 813,57; МБ - 0,96. | Всего - 36 082,5 в т.ч. ФБ - 35 000; ОБ - 1 082,12; МБ - 0,38. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
5 | город Смоленск | Строительство станций водоподготовки от арт. Скважин № 16 по ул. Маршала Еременко, № 25 по ул. Маршала Еременко, № 26 в мкрн. Южный, в г. Смоленске. Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 16 по ул. Маршала Еременко, г. Смоленск, мощность объекта 50 м3/ч | Всего - 31 496,66 в т.ч. ФБ - 30 551,7; ОБ - 944,62; МБ - 0,34. | Всего - 3 149,7 в т.ч. ФБ - 3 055,2; ОБ - 94,46; МБ - 0,04. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
6 | город Смоленск | Строительство станций водоподготовки от арт. Скважин № 16 по ул. Маршала Еременко, № 25 по ул. Маршала Еременко, № 26 в мкрн. Южный, в г.Смоленске. Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 25 по ул. Маршала Еременко, г.Смоленск, мощность объекта 65 м3/ч | Всего - 30 827,32 в т.ч. ФБ - 29 902,4; ОБ - 924,59; МБ - 0,33. | Всего - 3 082,69 в т.ч. ФБ - 2 990,2; ОБ - 92,46; МБ - 0,03. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
7 | город Смоленск | Строительство станций водоподготовки от арт. Скважин № 16 по ул. Маршала Еременко, № 25 по ул. Маршала Еременко, № 26 в мкрн. Южный, в г.Смоленске. Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 26, г.Смоленск в мкрн. Южный, г.Смоленск, мощность объекта 65 м3/ч | Всего - 31 592,02 в т.ч. ФБ - 30 644,2; ОБ - 947,49; МБ - 0,33. | Всего - 3 159,18 в т.ч. ФБ - 3 064,4; ОБ - 94,75; МБ - 0,03. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
8 | "Сафоновский район" Смоленской области | Строительство станции водоочистки водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновского района Смоленской области, мощность объекта 65 м3/ч | Всего - 27 940,64 в т.ч. ФБ - 27 102,4; ОБ - 837,94; МБ - 0,3. | Всего - 27 819,81 в т.ч. ФБ - 26 985,2; ОБ - 834,32; МБ - 0,29. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
9 | Вадинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | Реконструкция системы централизованного водоснабжения в п. Вадино Сафоновского района со строительством станции водоочистки и водопроводных сетей, мощность объекта 384 м3/сут | Всего - 47 783,35 в т.ч. ФБ - 46 349,8; ОБ - 1 433,05; МБ - 0,5. | Всего - 47 783,35 в т.ч. ФБ - 46 349,8; ОБ - 1 433,05; МБ - 0,5. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
10 | Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в д.Каменка Кардымовского района Смоленской области, мощность объекта 25 м3/сут | Всего - 63 870,9 в т.ч. ФБ - 61 954,7; ОБ - 1 915,54; МБ - 0,66. | Всего - 44 099,96 в т.ч. ФБ - 42 776,9; ОБ - 1 322,61; МБ - 0,45. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2023-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
11 | "Кардымовский район" Смоленской области | Строительство станции водоочистки и реконструкция водопроводных сетей в п. Кардымово Кардымовского района Смоленской области, мощность объекта 4560 м3/сут | Всего - 194 959,93 в т.ч. ФБ - 189 111,1; ОБ - 5 846,85; МБ - 1,98. | Всего - 58 105,78 в т.ч. ФБ - 56 362,6; ОБ - 1 742,58; МБ - 0,6. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2023-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
12 | "Краснинский район" Смоленской области | Реконструкция системы централизованного водоснабжения п.Красный со строительством станции обезжелезивания, мощность объекта 152 м3/сут | Всего - 148 852,8 в т.ч. ФБ - 144 387,2; ОБ - 4 464,11; МБ - 1,49. | Всего - 50 000 в т.ч. ФБ - 48 500,0; ОБ - 1 499,5; МБ - 0,5. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2023-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
13 | "Рославльский район" Смоленской области | Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции водоочистки и водоподготовки и замены водопроводных сетей в г.Рославль Смоленской области, мощность объекта 18000 м3/сут | Всего - 395 138,87 в т.ч. ФБ - 383 284,7; ОБ - 11 850,2; МБ - 3,97. | Всего - 188 059,7 в т.ч. ФБ - 182 417,9; ОБ - 5 639,9; МБ - 1,9. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2021-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
14 | город Смоленск | Реконструкция Верхне-Ясенного водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск, мощность объекта 34992 м3/сут | Всего - 745 353,33 в т.ч. ФБ - 722 992,7; ОБ - 22 353,16; МБ - 7,47 | Всего - 289 077,32 в т.ч. ФБ - 280 405,0; ОБ - 8 669,42; МБ - 2,9. | ФБ, ОБ, МБ (федеральный проект "Чистая вода") | 2022-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
15 | город Смоленск | Реконструкция улицы Валентины Гризодубовой (участок от улицы Маршала Еременко до памятного камня) в Заднепровском районе города Смоленска, 790,67 кв.м | Всего - 111 421,6 в т.ч. ФБ:107 970,9 ОБ:3 339,3 МБ:111,4 | Всего - 79 432,4 в т.ч. ФБ - 76 972,4 ОБ - 2 380,6 МБ - 79,4 | ФБ - субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, ОБ, МБ - софинансирование (федеральный проект "Жилье") | 2022-2023 | 2023 | Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 069-09-2022-567; от 25.12.2022 № 069-09-2023-420, заключенные между Минстроем России и Администрацией Смоленской области | Строительно-монтажные работы
16 | Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Строительство а\д Алтуховка – "Брянск – Смоленск (через Рудню, на Витебск)" - Богородицкое - Высокое | Всего - 388 867,7 в т.ч. ФБ: 388 867,7 | Всего - 268 827,7 в т.ч. ФБ: 268 827,7 | ИБК (бюджетный кредит, предоставленный из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию инфраструктурного проекта) | 2022-2023 | 2023 | Соглашение №12-105/с от 14.07.2022 о реализации инфраструктурных проектов между Минстроем России и Губернатором Смоленской области | Строительно-монтажные работы
17 | "Вяземский район" Смоленской области | Газопровод-отвод и ГРС к дер. Селиваново Вяземского района (36,5 км) | - | - | ПАО "Газпром" | 2013-2025 | 2025 | Программа газоснабжения и газификации Смоленской области на период 2021 по 2025 годы | Строительно-монтажные работы
18 | "Демидовский район" Смоленской области | Газопровод-отвод к дер. Никитино Демидовского района (67,0 км) | - | - | ПАО "Газпром" | 2021-2023 | 2023 |  | Строительно-монтажные работы
19 | "Сафоновский район" Смоленской области | Реконструкция ГРС "Сафоново" | - | - | ПАО "Газпром" | 2019-2023 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
20 | "Смоленский район" Смоленской области | Реконструкция ГРС "Жуково" | - | - | ПАО "Газпром" | 2019-2023 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
21 | "Смоленский район" Смоленской области | Реконструкция ГРС "Талашкино" | - | - | ПАО "Газпром" | 2019-2025 | 2026 |  | Проектно-изыскательские работы
22 | "Дорогобужский район" Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до Рубежни Дорогобужского района Смоленской области (5,0 км) | - | 1680 | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | 2023-2025 | 2025 | Постановление Администрации Смоленской области от 25.10.2022 № 764 | Проектно-изыскательские работы, начало строительно-монтажных работ
23 | "Духовщинский район" Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Добрино (5,45 км) | 1 660,0 | 50 | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | 2020-2025 | 2025 |  | Проектно-изыскательские работы
24 | "Ельнинский район" Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино (23,0 км) | 18 098,0 | 102 | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | 2017-2025 | 2025 |  | Строительно-монтажные работы
25 | "Кардымовский район" Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Мольково до Варваровщина (5,0 км) | - | 616 | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | 2023-2026 | 2026 |  | Проектно-изыскательские работы
26 | "Темкинский район" Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ильино Темкинского района (3,41 км) | 11 991,0 | 11 193,0 | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | 2022-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
27 | "Угранский район" Смоленской области | Газопровод межпоселковый до с. Угра Угранского района (37,9 км) | - | - | ПАО "Газпром" | 2013-2023 | 2023 |  | Регистрация объекта
28 | "Ярцевский район" Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района (14,48 км) | 34576 | 340 | АО "Газпром газораспределение Смоленск" | 2018-2023 | 2023 |  | Регистрация объекта

## Лист7
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1 | Гагаринский район | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ оп. Батюшково | 14565 | 12691 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 | Инвестиционная программа ОАО «РЖД», утвержденная Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 31.10.2019 № 111 (в редакции постановлений Департамента от 09.07.2020 № 35, от 24.06.2021 № 63, от 25.04.2022 № 16) | СМР
2 | Гагаринский район | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Колесники | 3620 | 2544 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | СМР
3 | Сафоновский район | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дурово | 8 596,00 | 7271 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | СМР
4 | Вяземский район, Новодугинский район | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище" | 80380 | 25 000,00 | Амортизация | 2022-2024 | 2024 |  | ПИР
5 | Смоленская область | Модернизация ВЛ 110 кВ (ПС 110 кВ: Гагарин, НС-21, Субботники) совместным подвесом ВОЛС (107,1 км) с монтажом оборудования технологических каналов связи (ССПИ) | 65067.195 | 726.447 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 | Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» на 2021-2025гг., 2022-2025 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №35@ от 06.12.2022 г. | Проектирование
6 | Смоленск | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 9061.69 | 103.789 | Амортизация | 2013-2024 | 2024 |  | Проектирование
7 | Смоленск | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 8357.307 | 7939.39 | Амортизация | 2014-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
8 | Дорогобужский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | 13851.055 | 456.212 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
9 | Ельнинский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | 40506.724 | 40135.09 | Амортизация | 2021-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
10 | Хиславичский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | 13851.055 | 456.212 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
11 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (6 шт) | 4037.576 | 205.396 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
12 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Казулино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | 3350.281 | 171.4 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
13 | Духовщинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | 2365.453 | 124.495 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
14 | Дорогобужский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Васино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | 2259.87 | 2259.87 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
15 | Духовщинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Велисто с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | 2248.653 | 113.209 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
16 | Холм-Жирковский район | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ВЛ 1004 ТП 11 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,485 км) | 2688.869 | 2532.268 | Амортизация | 2014-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
17 | Смоленск | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 110/35/10 кВ Центральная Смоленского РЭС | 1606.95 | 1399.428 | Амортизация | 2014-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
18 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная Рославльского РЭС | 2637.143 | 2488.471 | Амортизация | 2017-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
19 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,174 км) ПС 35/10 кВ Екимовичи Рославльского РЭС | 2933.44 | 2685.508 | Амортизация | 2017-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
20 | Холм-Жирковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Холм-Жирки Холм-Жирковского РЭС | 2324.616 | 2050.288 | Амортизация | 2017-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
21 | Ельнинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Шарапово Ельнинского РЭС | 2215.805 | 69.322 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
22 | Сафоновский район | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/6 кВ Родник Сафоновского РЭС | 2215.806 | 69.323 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
23 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,195 км) ПС 35/10 кВ Дивинская Починковского РЭС | 2476.827 | 70.328 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
24 | Сафоновский район | Модернизация внешнего ограждения (0,406 км) ПС 110/35/6 кВ Горная Сафоновского РЭС | 4897.322 | 78.201 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
25 | Новодугинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новодугино и помещений базы Новодугинского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 569.659 | 509.192 | Амортизация | 2017-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
26 | Холм-Жирковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки и помещений базы Холм-Жирковского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 594.595 | 532.418 | Амортизация | 2017-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
27 | Починковский район | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС c монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 558.207 | 498.53 | Амортизация | 2017-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
28 | Глинковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | 2365.453 | 124.495 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
29 | Духовщинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Духовщина с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 676.643 | 499.726 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
30 | Духовщинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пречистое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 676.643 | 499.726 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
31 | Ершичский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ершичи с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 676.643 | 499.726 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
32 | Сафоновский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сафоново с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 676.643 | 499.726 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
33 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 676.643 | 499.726 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
34 | Угранский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 606.239 | 74.625 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
35 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 606.239 | 74.625 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
36 | Смоленский район | Модернизация внешнего ограждения (0,078 км) ПС 110/6/6 кВ Диффузион | 1445.247 | 1398.052 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
37 | Сычевский район | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Бехтеево | 1364.23 | 1299.464 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
38 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Шпунты | 1429.008 | 1364.026 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
39 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Дивинская | 2079.655 | 2012.801 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
40 | Шумячский район | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | 1262.39 | 1197.947 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
41 | Шумячский район | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Надейковичи | 1370.866 | 1306.063 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
42 | Шумячский район | Модернизация внешнего ограждения (0,193 км) ПС 35/10 кВ Первомайская | 2349.549 | 2281.76 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
43 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Сож | 2053.406 | 1986.66 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
44 | Монастырщинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Турки | 1474.887 | 1409.659 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
45 | Глинковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,205 км) РПБ Глинковского РЭС | 2643.194 | 2574.973 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
46 | Ярцевский район | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | 1429.008 | 1364.026 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
47 | Сафоновский район | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Казулино | 1804.766 | 1738.38 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
48 | Ельнинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,098 км) ПС 35/10 кВ Гаристово | 1247.64 | 1183.269 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
49 | Дорогобужский район | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Усвятье | 1676.979 | 1611.097 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
50 | Дорогобужский район | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | 1804.766 | 1738.38 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
51 | Глинковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Добромино | 1753.246 | 1687.076 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
52 | Сафоновский район | Модернизация внешнего ограждения (0,121 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | 1471.539 | 1406.305 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
53 | Духовщинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Спас-Углы | 1370.866 | 1306.063 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
54 | Ельнинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Коробец | 1742.089 | 1675.991 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
55 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,208 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково | 2786.748 | 70.815 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
56 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная | 4576.096 | 77.081 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
57 | Монастырщинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,394 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | 4735.778 | 77.754 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
58 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Макшеево | 2159.951 | 69.248 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
59 | Ершичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | 1583.064 | 67.718 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
60 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,275 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | 3494.705 | 73.314 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
61 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,231 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | 3040.54 | 71.673 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
62 | Хиславичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Городище | 1836.605 | 68.577 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
63 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,186 км) ПС 35/10 кВ Екимовичи | 2383.085 | 69.994 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
64 | Хиславичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | 2017.544 | 68.913 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
65 | Монастырщинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,157 км) ПС 35/10 кВ Татарск | 2097.862 | 68.913 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
66 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | 2215.806 | 69.323 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
67 | Хиславичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/10 кВ Микшино | 1583.064 | 67.718 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
68 | Смоленский район | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | 3985.869 | 3579.855 | Амортизация | 2021-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
69 | Смоленский район | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | 4429.947 | 4023.933 | Амортизация | 2021-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
70 | Смоленский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | 5316.716 | 4910.702 | Амортизация | 2021-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
71 | Смоленский район | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | 4429.947 | 4023.933 | Амортизация | 2021-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
72 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №1 с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | 2474.219 | 67.532 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
73 | Кардымовский район | Техперевооружение участка КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км) | 1277.097 | 1062.766 | Амортизация | 2020-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
74 | Рославльский район | Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | 1493.255 | 1262.159 | Амортизация | 2020-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
75 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №2 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (18 шт), ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт), разъединителей 110 кВ (8 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) и защит силового трансформатора (2 шт) на микропроцессорные и установкой трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | 9711.998 | 9415.807 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
76 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №1 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), разъединителей 110 кВ (6 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | 15806.656 | 1764.015 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
77 | Рославльский район | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Липовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ЗАО ПКФ РБДС, договор №42017261 от 02.11.20; протяженность 0,082 км) | 99.379 | 76.838 | Прочая прибыль | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
78 | Рославльский район | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Липовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО ПКФ РБДС, договор №42017189 от 02.11.20; протяжённость 0,17 км) | 130.712 | 91.386 | Прочая прибыль | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
79 | Смоленский район | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, договор №42027017 от 24.11.20; протяженность 0,07 км) | 110.897 | 70.377 | Прочая прибыль | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
80 | Вязьма | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | 6075.698 | 229.064 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
81 | Дорогобуж | Модернизация РП-001 ф.23, 28 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой защит от дуговых замыканий (8 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (8 шт) в ячейках 10 кВ | 3579.358 | 3579.358 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
82 | Духовщинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с монтажом оперативных блокировок, в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | 2974.165 | 118.412 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
83 | Смоленская область | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (2023: кран-манипулятор-1 шт) | 10082.143 | 10082.143 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
84 | Ярцевский район | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сапрыкино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №03, 06 (2 шт) | 3593.506 | 3206.203 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
85 | Ярцевский район | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мирополье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №04, 08 (2 шт) | 3256.889 | 2890.465 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
86 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Суетово (инв.№330364219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | 2683.297 | 2371.741 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
87 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Сапрыкино (инв.№331129719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | 2678.61 | 2371.647 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
88 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Сапрыкино (инв.№331888619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | 2678.246 | 2371.305 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
89 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336865419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (1 шт) | 2501.533 | 2201.25 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
90 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№330078119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | 2678.613 | 2371.65 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
91 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Капыревщина (инв.№330080119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | 5312.031 | 4700.857 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
92 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мирополье (инв.№332613919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | 5316.267 | 4704.83 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
93 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Суетово (инв.№330576419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | 5175.646 | 4572.931 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
94 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336852619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | 2685.253 | 2373.575 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
95 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 (инв.№330524819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | 5309.418 | 4698.406 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
96 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мирополье (инв.№332605719) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | 1322.674 | 1194.928 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
97 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (инв.№336863119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | 5305.465 | 4694.698 | Амортизация | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
98 | Гагаринский район | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.02 РП 10/10 кВ Серго-Ивановское с заменой кабеля (протяженность 0,213 км в том числе ГНБ - 0,195 км) | 2906.606 | 2512.022 | Амортизация | 2021-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
99 | Рославльский район | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбинат с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Вектор Н, договор №42060286 от 03.03.21; протяженность 1,056 км) | 1003.36 | 949.394 | Прочая прибыль | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
100 | Смоленск | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №11 ТП-195 ф.07 ПС 35/6 кВ Красный бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Прыгунов А.А, договор №42054704 от 04.03.21; протяженность 0,116 км) | 188.521 | 140.636 | Прочая прибыль | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
101 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи и трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) для расширения объемов ТИ (ССПИ) | 11394.945 | 705.607 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
102 | Смоленск | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Южная-Заводская 1,2 (инв. №320700301) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строй Актив, договор №42074854 от 10.06.21; протяженность 0,28 км) | 1527.492 | 1220.288 | Прочая прибыль | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
103 | Смоленск | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная (инв. №326863619) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Строй Актив, договор №42074854 от 10.06.21; протяженность 0,6 км) | 1059.386 | 920.598 | Прочая прибыль | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
104 | Смоленская область | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт ТПиР (2022 г.) | 161661.098 | 111655.145 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
105 | Смоленская область | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт НСиР (2022 г.) | 337014.979 | 143493.597 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
106 | Смоленская область | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт ТПиР (2022 г.) | 50189.799 | 40356.04 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
107 | Смоленская область | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт НСиР | 276522.12 | 210520.568 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
|  |  |  | 18151.403 | Прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
|  |  |  | 401.145 | Авансовое использование прибыли от ТП потребителей | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
108 | Гагаринский район | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-268 ф.10 ПС 35/10 кВ Клушино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ФГБУК Музей Ю.А. Гагарина, договор №42120002 от 03.09.21; протяженность 0,049 км) | 183.487 | 137.44 | Прочая прибыль | 2021-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
109 | Велижский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-423 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
110 | Велижский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-463 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
111 | Вяземский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-748 ф.39 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
112 | Демидовский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-611 ф.01 ПС 35/10 кВ Сапшо с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
113 | Монастырщинский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-10-1 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1016.017 | 1016.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
114 | Новодугинский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-002 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
115 | Починковский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
116 | Рославльский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
117 | Рославльский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП-2-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
118 | Рославльский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-760 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Козино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
119 | Рославльский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-26 ф.03 ЦРП 6 кВ Депо с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 729.048 | 729.048 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
120 | Руднянский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1016.017 | 1016.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
121 | Руднянский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-003 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1016.017 | 1016.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
122 | Сафоновский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-190 ф.03 ПС 35/6 кВ Родник с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
123 | Смоленск | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-188 ф.28 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
124 | Смоленск | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-895 ф.10 РП-3 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1016.017 | 1016.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
125 | Смоленск | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-067 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1016.017 | 1016.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
126 | Смоленский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-480 ф.01 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1016.017 | 1016.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
127 | Смоленский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-786 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1016.017 | 1016.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
128 | Смоленский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-145 ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
129 | Смоленский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-333 ф.09 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1263.261 | 1263.261 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
130 | Хиславичский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-043 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
131 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20Г ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
132 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-028 ф.14 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
133 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-16Г ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
134 | Велижский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-463 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
135 | Вяземский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1263.261 | 1263.261 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
136 | Демидовский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП-502 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
137 | Новодугинский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-175 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
138 | Починковский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Починок с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
139 | Рославльский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-6-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Кириллы с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
140 | Рославльский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-825 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
141 | Руднянский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-727 ф.08 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1109.321 | 1109.321 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
142 | Сафоновский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-162 ф.03 ПС 35/6 кВ ЗССК с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 786.517 | 786.517 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
143 | Хиславичский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-164 ф.06 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
144 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-17Г ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
145 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-033 ф.24 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
146 | Демидовский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-522 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 910.136 | 18.587 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
147 | Велижский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-2-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1063.877 | 18.587 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
148 | Руднянский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-055 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1161.658 | 18.587 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
149 | Хиславичский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-9-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 823.365 | 18.587 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
150 | Дорогобужский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-310 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
151 | Вяземский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 3398.496 | 493.924 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
152 | Смоленский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-622 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 869.314 | 869.314 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
153 | Ярцевский район | Модернизация здания главного щита управления ПС 110/35/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации | 240.929 | 171.863 | Амортизация | 2022-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
154 | Кардымовский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 6683.514 | 138.882 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
155 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 6683.514 | 138.882 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
156 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 6683.514 | 138.882 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
157 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 8090.719 | 138.882 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
158 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Катынь-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 6383.866 | 6383.866 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
159 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ В.Ясенная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 6383.866 | 6383.866 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
160 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Зайцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 6383.866 | 6383.866 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
161 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Капыревщина с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 6383.866 | 6383.866 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
162 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Мирополье с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 6383.866 | 6383.866 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
163 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 5575.199 | 289.22 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
164 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ Сапрыкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 5333.178 | 5333.178 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
165 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ Суетово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 5333.178 | 5333.178 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
166 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ Ярцево-2 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 5333.178 | 5333.178 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
167 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Батурино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | 1771.017 | 1771.017 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
168 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Береснево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (5 шт) | 3481.428 | 3481.428 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
169 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | 4729.822 | 239.348 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
170 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | 4375.01 | 222.361 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
171 | Смоленск | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 100 кВт - 2 шт) | 4238.556 | 4238.556 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
172 | Смоленская область | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: Автогидроподъемник - 2 шт) | 23553.992 | 23553.992 | Амортизация | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
173 | Смоленская область | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2022 - 507) | 12845.986 | 12647.425 | Амортизация | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
174 | Смоленская область | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2022 - 123) | 3407.7 | 3407.7 | Амортизация | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
175 | Смоленская область | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 274) | 595.334 | 68.441 | Амортизация | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
176 | Смоленская область | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 533) | 7546.571 | 6512.232 | Амортизация | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
177 | Смоленская область | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 236,26 га) | 49462.031 | 42636.218 | Прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии | 2021-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
178 | Смоленская область | НИОКР Разработка технологии формирования подробного профиля нагрузки абонента с применением интеллектуальных измерительных устройств | 40675.87 | 40675.87 | Прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии | 2023-2023 | 2023 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
179 | Смоленск | Модернизация внешнего ограждения (0,031 км) ПС 110/6/6кВ Восточная | 543.989 | 508.939 | Амортизация | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
180 | Глинковский район | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 097 ф.05 ПС 35/10кВ Балтутино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО АН Монолит; договор №42134445 от 18.10.21 г; протяженность 0,094 км) | 257.199 | 128.674 | Прочая прибыль | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ
181 | Смоленский район | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | 31937.711 | 2195.222 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Проектирование
182 | Смоленский район | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | 33317.249 | 2195.222 | Амортизация | 2023-2025 | 2025 |  | Проектирование
183 | Вязьма | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.35 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1, ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 для Техприсоединения ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42149021 от 29.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 2428.81 | 128.462 | Авансовое использование прибыли от ТП потребителей | 2022-2022 | 2022 |  | Погашение КЗ

## Лист8
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. | Кардымовский район Смоленской области | Прохождение Государственной экспертизы «Строительство автомобильной дороги Ермачки - Сопачево – Красные горы – Барсучки, на участке Сопачево – Красные горы – Барсучки (ПИР) | 190.2 | 190.2 | Областной бюджет | 2023 | 2023 | Областная государственная программа «Развития дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» | Получение положитель-ного заключения гос. экспертизы
2. | Рославльский и Ельнинский район Смоленской области | Реконструкция автомобильной дороги Рославль - Ельня - Дорогобуж - Сафоново на участках км 40+500 - км 40+910, км 41+310 - км 47+000 в Рославльском и Ельнинском районах Смоленской области, протяженность 6,1 км, 66К-16 | 423895 | 217 902,5 | Областной бюджет | 2022-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
3. | Починковский район Смоленской области | Реконструкция железобетонного моста через реку Стометь на км 7+815 автомобильной дороги «Орел -Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Шумячи в Починковском районе Смоленской области (СМР) длина 79,91 п.м., 66-К33 | 679752 | 200000 | Областной бюджет | 2023-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы
4. | Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Строительство автомобильной дороги Алтуховка – «Брянск – Смоленск (через Рудню, на Витебск)» - Богородицкое - Высокое | 388 867,7 38,9 | 268 827,7 26,9 | областной бюджет местные бюджеты | 2022 - 2023 | 2023 | Областная государственная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» | Строительно-монтажные работы

## Лист9
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
Объекты водоснабжения
1 | г. Ярцево | Реконструкция очистных сооружений на В/З «Парковый» и на отдельно стоящих скважинах в том числе: - разработка проектно-сметной документации (ПСД); -осуществление строительно-монтажных работ (СМР) | 4000,0 3000,0 | 2000,0 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2020 2021,2023 | 2023 | Инвестиционная программа ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», утвержденная постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.03.2019 № 27 на 2019 - 2023 годы (в редакции постановления Департамента от 11.11.2022 № 80)
2 | г. Ярцево | Реконструкция водопроводной сети в том числе: -проведение проектно-изыскательных работ (ПИР) и ПСД; -осуществление строительно-монтажных работ (СМР) | 8878,10 21853,96 | 5922.46 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2020,2022 2021-2023 | 2023
3 | г. Ярцево | Повышение энергоэффективности работы трубопроводной сети (обследование системы подачи и распределения воды, установка регуляторов давления, установка оборудования для замеров энергетических показателей) в том числе: - разработка проектно-сметной документации; -осуществление строительно-монтажных работ | 4000,0 14722,35 | 1500,0 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2020 2020-2023 | 2023
4 | г. Ярцево | Повышение энергоэффективности работы насосного оборудования на В/З «Парковый», «Лесной», 18 отдельно стоящих скважинах, повелительных насосных станциях, центральных тепловых пунктах) в том числе: - разработка ПСД; -осуществление строительно-монтажных работ | 14000,0 20981,14 | 1000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2021 2019-2023 | 2023
5 | г. Ярцево | Создание ГИС: - доработка электронной карты сетей MAPINFO. Создание дополнительных слоев (аварийность, карта ремонтов, карта сетей с низкими скоростями, карта напоров и т.д.). Закупка оборудования, разработка программного обеспечения, пусконаладочные работы | 791.35 | 309.23 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2021-2023 | 2023
6 | г. Вязьма | Строительство трубопроводов, не менее 5 км (водовод от скважины ул. Юбилейная до станции обезжелезивания по ул. Юбилейная г. Вязьма; сети по ул. Томинская) в том числе: - разработка ПСД; -осуществление строительно-монтажных работ | 4200 | 1000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2020 2021,2023 | 2023 | Инвестиционная программа ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», утвержденная постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.03.2019 № 28 на 2019 - 2023 годы (в редакции постановления Департамента от 11.11.2022 № 81)
7 | г. Вязьма | Реконструкция Бозянского водозабора и водозабора Юбилейный в том числе: -проведение проектно-изыскательных работ, разработка ПСД; -проведение строительно-монтажных работ | 46803,89 | 8700 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019,2022 2020-2023 | 2023
8 | г. Вязьма | Реконструкция насосных станций 2 и 3 подъема в том числе: - установка УЗР, датчиков давления и других основных параметров с дистанционной передачей информации в диспетчерскую; - замена насосного оборудования, установка ПЧ, шкафов управления, частично энергетического оборудования | 15570,88 23397,00 | 5000,0 7000,0 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2023 2019-2023 | 2023
9 | г. Вязьма | Реконструкция водопроводных сетей в том числе: - проведение проектно-изыскательных работ. Разработка ПСД; -проведение строительно-монтажных работ | 27313,79 | 2500 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019,2022 2020-2023 | 2023
10 | г. Вязьма | Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ «Система подачи воды и распределения воды города, включая водозаборные сооружения» в том числе: - закупка оборудования. Проведение проектно-изыскательных работ и внедрение системы АСДКУВ. Создание вспомогательных систем: - автоматизированная система приема и обработки обращений абонентов; - система автоматизированных отчетов с ключевыми показателями работы системы водоснабжения; - создание системы советчика диспетчера | 7070.22 | 4000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2023 | 2023
11 | г. Вязьма | Создание системы АСКУЭ, в том числе: - закупка и установка оборудования и программного обеспечения с учетом ранее установленного оборудования. Установка счетчиков электроэнергии | 7668.55 | 3000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2022-2023 | 2023
12 | г. Вязьма | Внедрение полноценной системы планово-предупредительных ремонтов на сетях и сооружениях, в том числе: - закупка необходимой техники, механизмов и материалов | 13227.41 | 636 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2023 | 2023
13 | г. Вязьма | Перевод Бознянского водозабора на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению, в том числе: - техническое обследование. Разработка ПСД. Проведение строительно-монтажных работ | 6000 | 1000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2021.2023 | 2023
14 | г. Вязьма | Вывод из эксплуатации колоночной сети путем подключен6ия абонентов, пользующихся водозаборными колонками, к централизованной системе водоснабжения, втом числе: - проведение ПИР. Разработка ПСД. Осуществление СМР | 10000 | 5000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2021.2023 | 2023
15 | г. Смоленск | Строительство объекта "Станция водоподготовки на артезианской скважине N 15 по ул. Лавочкина" | Бюджетные средства - 41465,84 | 41465.84 | Бюджетные средства | 2023 | 2023 | Инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2021 - 2023 годы, утвержденная постановлением Департамента от 30.10.2020 № 72 (в редакции постановления Департамента от 26.09.2022 № 60)
16 | г. Смоленск | Проектирование и реконструкция станции II-го подъема Рачевского водозабора с водоводом Д = 300 мм | Бюджетные средства - 161821,82 | 157577.79 | Бюджетные средства | 2022-2023 | 2023
17 | г. Смоленск | Переустройство водопроводных линий в связи с капитальным ремонтом дорог | Бюджетные средства - 722618,07 | 315655.21 | Бюджетные средства | 2021-2023 | 2023
18 | г. Смоленск | Проектирование объекта "Реконструкция водозабора "Пасово" | Плата за подключение - ставка за мощность - 13963,70 | 8378.22 | Плата за подключение - ставка за мощность | 2022-2023 | 2023
19 | г. Смоленск | Проектирование объекта "Реконструкция водозабора "Пасово". Водоводы | Плата за подключение - ставка за мощность - 2888,96 | 2888.96 | Плата за подключение - ставка за мощность | 2023 | 2023
20 | г. Смоленск | Проведение оценки запасов недр по новым артезианским скважинам г. Смоленска | Амортизация - 1662,69 | 1662.69 | Амортизация | 2023 | 2023
21 | г. Смоленск | Проектирование и строительство внеплощадочных сетей водопровода новых кварталов застройки, многоэтажных жилых домов, объектов производственного, общественно-социального назначения и индивидуального жилищного строительства, где СМУП "Горводоканал" является гарантирующей организацией | Плата за подключение - ставка за протяженность - 84561,23 | 21260.76 | Плата за подключение - ставка за протяженность | 2021-2023 | 2023

## Лист11
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
Объекты теплоснабжения
1. | г.Смоленск | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3.11к5а до 2к59 г. Смоленск, Промышленный и Ленинский районы, ул. Памфилова | 61 174,00 | 60 014,00 | Амортизация | 2023 | 2023-09-30 | Инвестиционная программа ПАО «Квадра», утвержденная Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 29.10.2018 № 85 (в редакции постановлений Департамента от 28.10.2019 № 102, от 21.10.2020 № 65, от 15.06.2021 № 58, от 27.10.2021 № 97, 18.10.2022 № 65) | СМР
2. | г.Смоленск | Техническое перевооружение паропровода ПК ТГМЕ-464 ст.№5 в рамках среднего ремонта Смоленской ТЭЦ-2 | 46 149,00 | 46 149,00 | Амортизация | 2023-2024 | 2024-06-01 |  | СМР
3. | Екимовичское с/п Рославльского района | Строительство газовой котельной - перевод с угля кот. № 24 Екимовичи | 10 000,00 | 10000 | Амортизация | 2023 | 2023-12-31 | Инвестиционные программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», утвержденные Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике: от 28.10.2016 № 254 (в редакции постановлений Департамента от 12.10.2018 № 70, от 28.10.2019 № 96, от 21.10.2020 № 64, от 01.10.2021 № 79, 24.10.2022); от 30.10.2015 № 347 (в редакции постановлений Департамента от 28.11.2016 № 283, от 12.10.2018 № 71, от 28.10.2019 № 97, от 21.10.2020 № 66, от 01.10.2021 № 82, от 24.10.2022 № 75); от 28.10.2019 № 98 (в редакции постановления Департамента от 21.10.2020 № 60), от 28.10.2019 № 99 (в редакции постановлений Департамента от 21.10.2020 № 61, от 01.10.2021 № 80); от 28.10.2019 № 100 (в редакции постановления Департамента от 21.10.2020 № 62, от 24.10.2022 № 76); от 28.10.2019 № 101 (в редакции постановлений Департамента от 21.10.2020 № 63, от 01.10.2021 № 81, от 24.10.2022 № 73); от 24.05.2021 № 48 (в редакции постановления Департамента от 24.10.2022 № 72); от 13.05.2022 № 21 | 100%
4. | Рославльское г/п Рославльского района | Строительство газовой котельной по адресу г. Рославль, ЦРБ | 25 000,00 | 25 000,00 | Амортизация, прибыль | 2023 | 2023-12-31 |  | 100%
5. | Остерское с/п Рославльского района | Реконструкция котельной №19 д. Козловка, ул. Гагарина | 1 505,81 | 1 505,81 | Амортизация | 2023 | 2023-12-31 |  | 100%
6. | Рославльское г/п Рославльского района | Техническое перевооружение кот. № 32 г. Рославль, ул. Мичурина | 1 245,93 | 1 245,93 | Амортизация, прибыль | 2023 | 2023-12-31 |  | 100%
7. | Починковское г/п Починковского района | Строительство БМК взамен котельной №12, г. Починок, ул. Юбилейная , д.10 Б | 13 333,33 | 13 333,33 | Прибыль | 2023 | 2023-12-31 |  | 100%
8. | Шумячское г/п Шумячского района | Реконструкция котельной №2 п. Шумячи по ул. Садовая (перевод на газ) | 11 000,00 | 10 450,00 | Амортизация, прибыль | 2022-2023 | 2023-12-31 |  | 100%
9. | Гагаринское г/п Гагаринского района | Техническое перевооружение кот. № 1 г. Гагарин, ул. Промышленный проезд | 73 241,46 | 16 666,67 | Амортизация, прибыль | 2023-2025 | 2025-12-31 |  | 23%
10. | Гагаринское г/п Гагаринского района | Реконструкция тепловых сетей кот. № 1 г. Гагарин, ул. Промышленный проезд | 45 213,21 | 16666.67 | Амортизация, прибыль | 2021-2023 | 2023-12-31 |  | 100%
11. | с. Ворга Ершичского района | Техническое перевооружение котельной № 3 с. Ворга, ул. Дзержинского | 8000 | 333.33 | Прибыль | 2023-2024 | 2024-12-31 |  | 4%
12. | п. Красный Краснинского района | Техническое перевооружение котельной № 2 п. Красный, ул. Ленина | 673.58 | 673.58 | Амортизация | 2023 | 2023-12-31 |  | 100%
13. | г. Сафоново Сафоновского района | Техническое перевооружение котельной № 16 г. Сафоново, ул. Советская, 78 | 19 259,22 | 12 592,55 | Амортизация, прибыль | 2022-2023 | 2023-12-31 |  | 100%
14. | г. Сафоново Сафоновского района | Техническое перевооружение котельной № 15 г. Сафоново, ул. Химиков | 304.96 | 304.96 | Амортизация, прибыль | 2023 | 2023-12-31 |  | 100%

## Лист12
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирова- ния создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
Объекты по направлению «сельское хозяйство»
1 | Вяземский район | Строительство 4-х секционного дома блокированной застройки, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, площадью 216 кв м по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Шуйское (2023) | 10170.32 | 10170.32 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2023 | 2023 | Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 «Об утверждении областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» (с изменениями и дополнениями) | Завершение строительства
2 | Вяземский район | Строительство 4-х секционного дома блокированной застройки, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, площадью 216 кв м по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Шуйское (2023) | 10 170,32 | 10170.32 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2023 | 2023 |  | Завершение строительства
3 | Вяземский район | Строительство 2-х секционного дома блокированной застройки, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, площадью 126 кв м по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Шуйское (2023) | 5 932,69 | 5 932,69 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2023 | 2023 |  | Завершение строительства

## Лист13
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 | Руднянский р-н, д. Кошевичи | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 | Государственный контракт от 13 мая 2014 г. № УУС-01/2014 | В процессе
2 | Смоленский р-н, д. Верховье | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
3 | Шумячский р-н, д. Петровичи | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
4 | Рославльский р-н, д. Доротовка | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
5 | Гагаринский р-н, д. Черногубцево | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
6 | Духовщинский р-н, д. Савино | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
7 | Монастырщин- ский р-н, д. Гоголевка | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
8 | Холм-Жирковский р-н, д. Печатники | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
9 | Дорогобужский р-н, д. Ушаково | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
10 | Руднянский р-н, д. Суфляново | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
11 | Монастырщин-ский р-н, д. Лыза | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
12 | Духовщинский р-н, д. Петрищево | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
13 | Починковский р-н, д. Шанталово | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
14 | Ельнинский р-н, д. Старое Мутище | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
15 | Новодугинский р-н, д. Липецы | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
16 | Темкинский р-н, д. Власово | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
17 | Рославльский р-н, д. Волковичи | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
18 | Починковский р-н, д. Красное Знамя | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
19 | Холм-Жирковский р-н, с. Нахимовское | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
20 | Починковский р-н, д. Липки | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
21 | Демидовский р-н, д. Закрутье | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
22 | Велижский р-н, д. Будница | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
23 | Велижский р-н, д. Ситьково | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
24 | Новодугинский р-н, п. Дом отдыха Александрино | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
25 | Вяземский р-н, с. Новый | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
26 | Смоленский р-н, д. Мазальцево | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
27 | Хиславичский р-н, д. Жанвиль | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
28 | Смоленский р-н, д. Чекулино | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
29 | Смоленский р-н, д. Замощье | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
30 | Смоленский р-н, д. Лоино | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
31 | Новодугинский р-н, д. Болшево | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
32 | Ельнинский р-н, д. Фенино | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе
33 | Краснинский р-н, д. Рогайлово | Базовая станция | Не предоставлен ПАО «Ростелеком» | - | Средства федерального бюджета | 2023 | 2023-12-31 |  | В процессе

## Лист14
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2023 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2023 году
Объекты водоотведения
1 | г. Ярцево | Реконструкция действующих сооружений очистки сточных вод, в том числе: - проведение проектно-изыскательных работ; - разработка ПСД; -осуществление строительно-монтажных работ | 17305,0 31138,16 | 18000,00 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2020 2021-2023 | 2023 | Инвестиционная программа ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», утвержденная постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.03.2019 № 27 на 2019 - 2023 годы (в редакции постановления Департамента от 11.11.2022 № 80)
2 | г. Ярцево | Реконструкция 10КНС в том числе: - разработка ПСД; -осуществление строительно-монтажных работ | 3000,00 8547,73 | 2000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019 2020-2023 | 2023
3 | г. Ярцево | Реконструкция канализационных сетей (не менее 6 км), за исключением п.2.3.4 в том числе: - проведение проектно-изыскательных работ; - разработка ПСД; -осуществление строительно-монтажных работ | 5747,00 6072,00 | 3835,00 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2020,2022 2021-2023 | 2023
4 | г. Ярцево | Реконструкция канализационного коллектора Д 1200мм по ул. Дачной протяженностью 500п.м, в том числе: - проведение проектно-изыскательных работ; - разработка ПСД; -осуществление строительно-монтажных работ | 4000,00 5000,00 | 2000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2020 2021,2023 | 2023
5 | г. Ярцево | Оснащение предприятия техникой, спецоборудованием и инструментами (приобретение каналопромывочной машины, илососса, специализированного оборудования) | 11992.36 | 2000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2023 | 2023
6 | г. Ярцево | Разработка и внедрение единой сети сбора и передачи данных (интеграция комплексного программного обеспечения для управления промышленным предприятием) | 4242.61 | 1000 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли и банковский кредит | 2019-2023 | 2023
7 | Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Реконструкция очистных сооружений с доведением производительности до 2500 м3/сут., в том числе: - строительство приемной камеры; - строительство здания решеток; - строительство объектов электроснабжения; - строительство канализационной насосной станции собственных нужд; - реконструкция технологических коммуникаций; - строительство насосной станции избыточного активного ила и дренажной насосной станции; - строительство песколовок с круговым движением воды 2 шт.; - строительство песковых площадок 2 шт.; - строительство площадок - илоуплотнителей | _ 338,98 338,98 383,05 336,95 169,49 254,24 1271,19 254,24 2330,51 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2330,51 | Амортизационные отчисления и кредит | 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2023 | 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2023 | Инвестиционная программа ООО «Посейдон» (г. Смоленск), утвержденная постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 28.05.2019 № 51 на 2019 - 2023 годы
8 | г. Смоленск | Проектирование объекта "Напорная канализационная линия от станции водоподготовки на артезианской скважине N 15 по ул. Лавочкина" | Бюджетные средства - 20336,83 | 20336.83 | Бюджетные средства | 2023 | 2023 | Инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2021 - 2023 годы, утвержденная постановлением Департамента от 30.10.2020 № 72 (в редакции постановления Департамента от 26.09.2022 № 60)
9 | г. Смоленск | Проектирование и реконструкции объекта "Очистные сооружения пос. Гнездово производительностью 2,2 тыс. м куб. в сутки", обследование и экспертиза объекта, проектирование и ИРД, гос. экспертиза, оформление и согласование земельного участка | Бюджетные средства - 245849,76 | 222180.77 | Бюджетные средства | 2022-2023 | 2023
10 | г. Смоленск | Переустройство канализационных линий в связи с капитальным ремонтом дорог (БКАД) | Бюджетные средства - 20864,13 | 5231.98 | Бюджетные средства | 2021.2023 | 2023
11 | г. Смоленск | Проектирование и реконструкция напорных канализационных линий Д = 1000 мм от ГКНС по ул. Б. Краснофлотской (две нитки) | Бюджетные средства - 460879,31 | 437666.85 | Бюджетные средства | 2022-2023 | 2023
12 | г. Смоленск | Корректировка проекта объекта "Реконструкция городских очистных сооружений по ул. Мало-Краснофлотской, г. Смоленск" | Плата за подключение - ставка за мощность - 35974,90 | 23983.27 | Плата за подключение - ставка за мощность | 2022-2023 | 2023
13 | г. Смоленск | Строительство внеплощадочных сетей канализации новых кварталов застройки, многоэтажных жилых домов, объектов производственного, общественно-социального назначения и индивидуального жилищного строительства, где СМУП "Горводоканал" является гарантирующей организацией | Плата за подключение - ставка за протяженность - 57414,70 | 2531.3 | Плата за подключение - ставка за протяженность | 2021-2023 | 2023